## Slide 1: Sensores Capacitivos de presión y humedad
Banffi, Joaquin Alejandro
Bilbao, Juan Ignacio
Lopez, Jose Miguel
GRUPO 7

## Slide 2: Marco TEORICO
Estructura de un capacitor
Capacitancia
Explicación de la fórmula

## Slide 4: SENSOR capacitivo de presiÓn

## Slide 5: Lectura de la información

## Slide 6: Sensor capacitivo de humedad

## Slide 7: PARTES
Electrodos
Circuito oscilador
Circuito de procesamiento
Microcontrolador
Carcasa

## Slide 8: Aplicaciones sensor de humedad capacitivo
Aplicaciones sensor de presión capacitivo
CLIMATIZACIÓN
INDUSTRIA
AGRICULTURA
meteorología
Monitoreo médico
INDUSTRIA
automotriz
aeronáutica
procesos industriales

## Slide 9: sensor de humedad capacitivo
Pros
CONTRAS ​
P
Bajo consumo energÉtico
Precio econÓmico ($4000)
Durabilidad
Modelos mixtos tambiÉn miden temperatura
Sensible a contaminación/CONDENSACIÓN*
CalibraciÓn periÓdica*
LimitaciÓn en condiciones extremas
!no es instantÁneo¡​
!tienen un lÍmite de seguridad¡
!tienen rangos de mediciÓn¡

## Slide 10: sensor de presión capacitivo
Pros
CONTRAS ​
P
RÁPIDA RESPUESTA
Bajo consumo energÉtico
Durabilidad
FLEXIBILIDAD DE DISEÑO
PRECIO ELEVADO ($70.000)
SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD
CALIBRACIÓN PERIÓDICA*
!tienen rangos de mediciÓn¡