## Slide 1
Galgas extensométricas resistivas para medición de deformación.
  Marzari Franco - Ing. Mecatrónica.
  Merlo Luciano - Ing. Mecatrónica.
  Aguilera Miguel - Ing. Electrónica.
  Grupo 14

## Slide 2
¿Qué es una Galga Extensométrica?
Dispositivo sensor/transductor pasivo utilizado para medir deformaciones mecánicas mediante cambios en su resistencia eléctrica.
¿Cómo es?
Está compuesta por un patrón conductor (hoja metálica, semiconductor o película delgada) generalmente en forma de zigzag o serpenteante. Son pequeñas en tamaño, generalmente 1–10 mm²

## Slide 3
¿Dónde las encontramos?
Acopladas a superficies que sufren deformaciones junto a un sustrato flexible, conformando instrumentales de medición los cuales transforman mínimos movimientos por fuerzas (tracción, compresión, torsión, etc. ) en señales eléctricas medibles.
Galga adherida a superficie de aluminio de una celda de Báscula

## Slide 4
¿Dónde las encontramos?
Celdas de Carga
Transductor de
Presión
Celda de
Torque

## Slide 5
Fundamentos Físicos
Efecto Piezorresistivo y Geometría de Galga

## Slide 6
Limitaciones y Solución al uso Directo
Temperatura
Puente de Wheatstone
C
D

## Slide 7
-Sensibilidad constante y respuesta Lineal
Puente de Wheatstone de 4 Galgas
-Baja influencia de la Temperatura sobre las mediciones

## Slide 8
Amplificación y/o Conversión de Señales Analógicas a Digitales
ARDUINO UNO
DRIVER HX711
MÓDULO DE
INTERCONEXIONES
GALGA EN
CELDA

## Slide 9
Factor de Galga
Sensibilidad de una galga extensiométrica, cuantificando cuánto cambia su resistencia eléctrica (ΔR/Ro) en respuesta a una deformación mecánica (Ꜫ ó ΔL/Lo). Simbolizado con “K”.