	LISTADO de EQUIPAMIENTOS y SENSORES


	Línea Science Workshop y Línea PasPort de PASCO ® 


	#
	Descripción
	Cantidad
	Características

	A
	INTERFASES Y ADAPTADORES

	1A
	[image: image6.jpg]@



Interfaz
Science WorkShop 750   
CI-6450
· Fuente de alimentación  
· Cable de conexión serie (4) y USB (1)
· Placa SCSI + Cable
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1487&Detail=1
	5
	La Interfaz Science Workshop SCSI de altas prestaciones para Laboratorio de Ciencias es un equipo de adquisición de datos diseñado para realizar experiencias en ciencias. Posee conexión SCSI y RS 232, cuatro entradas digitales y tres  entradas analógicas. 

Lectura hasta 250 mil muestras/segundo. 
Generador de funciones incluido (1mHz a 50kHz, +-5V, 300mA)

Uso alternativo: 

Esta interfaz y sus sensores también pueden usarse como herramienta avanzada en laboratorios de control


	2A
	[image: image7.jpg]


Interfaz
Xplorer GLX 

PS-2002

· Fuente de alimentación  
· Cable de conexión USB

http://www.pasco.com/featured-products/xplorer-glx/index.cfm
	3
	El Xplorer GLX es un equipo de adquisición de datos, gráficos y análisis diseñado para realizar experiencias en ciencias. El Xplorer GLX admite hasta cuatro sensores Pasport simultáneamente, además de dos sensores de temperatura y un sensor de tensión conectados directamente a los puertos correspondientes.

Se puede utilizar como equipo autónomo (transportable para trabajos de campo) o como equipo conectado  una PC.


	3A
	[image: image8.jpg]


Interfaz
Xplorer 
PS-2000

· Fuente de alimentación
· Cable de conexión USB
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=141&Detail=1

	1
	El Xplorer es un equipo de adquisición de datos  diseñado para realizar experiencias en ciencias. Funciona con o sin PC

Cuenta con memoria y display propios para trabajos de campo. Velocidad máxima de muestreo 1KHz

	4A
	[image: image9.jpg]


Adaptador digital

PS-2159 
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=55701&Detail=1

	4
	Permite conectar los sensores digitales que se usan en la  Interfaz Science WorkShop 750 en  Xplorer GLX

	5A
	[image: image10.jpg]


Adaptador analógico

PS-2158
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=55702&Detail=1

	4
	Permite conectar los sensores analógicos que se usan en la  Interfaz Science WorkShop 750 en  Xplorer GLX


	B
	EQUIPAMIENTO y SENSORES MECANICA

	1B
	[image: image11.jpg]


Sensor infrarrojo
ME-9498A  

Pie para infrarrojo
ME-9204B 
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1405&Detail=1

	4
	Resolución: mejor que 1mm y 1/10000 de segundo

Apertura: 7.5cm

Usos típicos:

· Medición básica de posición, velocidad y aceleración

· Medición de energía cinética y cantidad de movimiento a través de cálculos del software

· Cálculo del período de péndulos, aceleración de la gravedad, etc.


	2B
	Sistema Sensor  infrarrojo + polea
ME-6838
http://store.pasco.com/pascostore/sh
owdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1429&Detail=1
	4
	El Sistema Sensor  infrarrojo + Polea utiliza una cabeza de photogate para controlar la rotación de la polea de baja fricción. Permite calcular y graficar  la posición, velocidad, aceleración de los carros, masas, etc.
Usos típicos:

· Estudio del movimiento a una velocidad constante 

· Medida de un objeto en caída libre

· Estudio de la cinemática sobre un plano inclinado
· Medición de la velocidad de un proyectil
· Medición de la aceleración de un carro



	3B
	[image: image12.jpg]


Sensor de temperatura
CI-6605 
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=54209&Detail=1
	8
	Rango Temperatura:- 35°C a + 135 °C / -31 °F to +275 °F

238 K to 408 K

Precisión: ±0,5 °C

Resolución: 0,05 °C

Usos típicos:

· Medición de cambios rápidos de temperatura en experimentos de reacciones endotérmicas y exotérmicas

· Observación  de congelación, puntos de ebullición y / o calor de fusión

· Monitoreo Ambiental (terrarios, clima, estudios de suelo)
· Cinética química y la velocidad de reacción

· Reacciones bioquímicas y enzimáticas

· Estudios de Microbiología.


	4B
	[image: image13.jpg]


Sensor de presión absoluta 0-700KPa 
CI-6532A 

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1420&Detail=1
	3
	Rango: 0 a 700 kPa

Resolución: 0,5 kPa

Usos típicos:

· Leyes de los gases

· Medición de procesos Químicos y biológicos en los que se liberan gases



	5B
	[image: image14.jpg]


Sensor de presión diferencial  0-700 Kpa
CI-6533

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1421&Detail=1

	1
	Rango: 0 a 700 kPa diferenciales entre sus dos conectores.
Usos típicos:

· Leyes de los gases

· Medición de procesos Químicos y biológicos en los que se liberan gases



	6B
	[image: image15.jpg]


Sensor de fuerza
CI-6537
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1408&Detail=1 
	4
	Rango: + - 50N (tracción/compresión).

Resolución: 0,03N

Botón de tara (reposición de cero).

Usos típicos

· Medición de las fuerzas presentes en choques elásticos e inelásticos, e integración en impulso.

· Fuerzas ejercidas por una masa oscilante.

· Fuerzas ejercidas en el punto de suspensión de un péndulo.



	7B
	Sensor de movimiento de ultrasonido
CI-6742  

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&PartNumber=CI-
6742A&Detail=1
	8
	Rango: 15cm a 9m

Elevación variable 0 a 360 grados

Circuito de rechazo de falsos blancos

Usos típicos

· Determinación de posición, velocidad y aceleración

· Energía cinética, potencial y cantidad de movimiento a través de cálculos del software

· Si se monta sobre un carrito motorizado, permite estudiar muy bien marcos de referencia en movimiento relativo



	8B
	[image: image16.jpg]


Sensor de sonido
CI-6506B  
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1354&Detail=1
	4
	Rango: 45dB a 100dB 

Relación señal/ruido mejor que 60dB

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 7.2 kHz

Usos típicos:

· Identificación de la intensidad sonora

· Medición de la velocidad del sonido

· Frecuencia de batido

· Efecto Doppler

· Estudio de las características de la voz

· Tonos y sobretonos en instrumentos musicales



	9B
	[image: image17.jpg]


Sensor de intensidad luminosa
CI-6504A  
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1352&Detail=1
	4
	Rangos: 5, 50 y 500 lux a fondo escala

Respuesta espectral: 320 a 1100nm

Usos típicos:

· Variaciones de la iluminación diurna 

· I vs d, I vs ángulo (polarización), I vs x (patrones de difracción)

· Mediciones de intensidad relativa de iluminación



	10B
	[image: image18.jpg]


Sensor de movimiento de rotación
CI-6538  
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1385&Detail=1
	4
	Resolución angular: 1/4 de grado

Resolución lineal: 0.055mm

Bidireccional

Usos típicos: 

· Conservación del momento angular

· Inercias rotacionales de masas cuasi-puntuales y cuerpos extensos

· Fuerza vs desplazamiento

· Variantes de la máquina de Atwood con poleas de gran momento de inercia

· Movimiento armónico simple

· Relevamiento de patrones de difracción

· Registro del desplazamiento de pistones y otros objetos



	11B
	Sensor de aceleración
[image: image19.jpg]


CI-6558  
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1355&Detail=1
	4
	Resolución: 1/100 g

Con botón de tara (puesta a cero, permite descontar "g")

Con selector de respuesta rápida o lenta (para filtrar vibraciones)

Usos típicos

· Experimentos con choques de carritos

· Ascensores

· Juegos de parques de diversiones

· Aceleraciones en los transportes públicos



	12B
	[image: image20.jpg]


Introducción a la dinámica – Riel 1,2 metros
ME-9435A
http://www.pasco.com/featured-products/classic-dynamics-system/index.cfm
[image: image21.jpg]



Accesorio impulsor a hélice 

(accesorio para carrito)

ME-9491 

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1339&Detail=1
[image: image22.jpg]


PAScar con masa

 (carritos)
ME-6950
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1494&Detail=1
[image: image23.jpg]



Indicador de ángulo

ME-9495

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=50478&Detail=1
[image: image24.jpg]



Set de resortes

ME-8999

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&PartNumber=ME-8999&Detail=1
[image: image25.jpg]



Polea

ME-9448A
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1627&Detail=1
	5
2

10
5

4

9


	El Sistema Básico de Dinámica, permite ampliar la variedad de experimentos si se usa con los carros dinámicos (ME-6950) y los carros de colisiones (ME-9454). La pista garantiza una fácil y segura alineación, con un mínimo de fricción, y se presta para la mayoría de los experimentos con movimientos rectilíneos.

El conjunto Sistema Básico de Dinámica, incluye lo siguiente:

Riel para Carro Dinámico: Pista de 1,2 m de aluminio anodizado, con canaletas de alineamiento en la cara superior, tornillo de nivelación y bloque de tope.

Tope ajustable.

Super Polea con prensa.

Varios resortes con sus estuches, para movimiento armónico simple.

Bloque de fricción

Kit de topes magnéticos Prensa de pivoteo (para uso con Base y Barra de soporte (ME-9355))

Usos típicos:

· MRU y MRUA

· Conservación del Momentum en Colisiones

· Oscilador Armónico Simple

· Oscilaciones en un Plano Inclinado

· Resortes en Serie y en Paralelo

· Leyes de Newton

· Aceleración en un plano Inclinado

· Conservación de la Energía

· Conservación del centro de masa

· Modos de oscilación de carros y resortes

· Movimiento amortiguado

· Múltiples Colisiones Elásticas e Inelásticas
· Ondas longitudinales



	13B
	[image: image26.jpg]


Aparato de Venturi
ME-8598
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=56448&Detail=1

	1
	Permite realizar experiencias relativas a:

· Principio de Bernoulli

· Perfil de Venturi

· Ecuación de continuidad

	14B
	[image: image27.jpg]


Lanzador de proyectiles 
ME-6825 

(Tiro oblicuo)

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&PartNumber=ME-6825A&Detail=1
	1
	Permite investigar a fondo el movimiento de proyectiles, con tres velocidades de lanzamiento altamente repetible con una precisa medición del ángulo de lanzamiento. 



	C
	EQUIPAMIENTO y SENSORES ELECTRICIDAD

	1C
	Fuente de alimentación autorregulada c/cable alimentación y cables para conexión. 

[image: image28.jpg]


GW GPR-3510HD 

http://www.cedesa.com.mx/pdf/gwinstek/GPR-H_serie_sheet.pdf

	4
	Entrada: 220 Vca 50 hz  Salida: 0-35Vcc 0-10A 570W 780VA

Indicador digital de tensión y corriente de salida.

	2C
	[image: image29.jpg]


Circuito RLC 
CI-6512    
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1440&Detail=1
[image: image30.jpg]



Sensor de voltaje

CI-6503    
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1410&Detail=1
	1

8
	Circuito para el estudio de circuitos eléctricos. Esta placa se aprovecha al máximo cuando se usa con las capacidades de generación distintas formas de ondas y visualización de nuestras interfases y accesorios asociados.
Usos típicos:

· Relaciones entre tensiones y corrientes en: Resistores, Capacitores e Inductores

· Circuitos simples o mixtos.

· Resonancia RLC: Usando los distintos valores de resistencia, capacidad e inductancia (el núcleo de la bobina es ajustable).

· Resistencias no lineales: Características no óhmicas de algunos componentes 


	3C
	[image: image31.jpg]


Sensor de carga
CI-6555

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1466&Detail=1

	3
	Sensor de carga:

Cap. entrada: 0.01 µF ±5%

Res. entrada: 1012 ohms 

Máx. voltaje entrada:150 V

Ganancia sensor: 1x, 5x y 20x

Rango voltaje: ±10 V, ±2 V y ±0.5 V

Rango carga: ±0.1µC, 0.02µC y ±0.005µC

Electrómetro básico 

Rango Voltaje entrada: 3, 10, 30, 100 V

Res. entrada: 1014 ohms

Cap.:
27 pF

Exactitud: (análoga) ±3%

ScienceWorkshop output: ±1%

Rango señal de salida: -100 a +100 V

Fuente de voltaje para electrostática

Salida: 30, 1000, 2000, 3000 VDC ±3% 

Resistencia en serie con la salida: 120 MΩ/kV

Usos típicos:

· Producción de cargas.

· Técnica de medición de cargas acumuladas en conductores y aislantes (electrómetro y doble jaula de Faraday)

· Técnica para medir la distribución de la densidad superficial de carga en conductores extensos

· Transferencia de cargas

· Distribución de cargas en campos eléctricos

· Capacidad, capacitores y constante dieléctrica

· Cargas en movimiento (corrientes)



	4C
	[image: image32.jpg]


Generadores de carga/plano para prueba

ES-9057B


http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1662&Detail=1

	1
	

	5C
	[image: image33.jpg]


Electrómetro básico 

ES-9078
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1661&Detail=1

	1
	

	6C
	[image: image34.jpg]


Fuente de voltaje para electrostática

ES-9077
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1666&Detail=1

	1
	

	7C
	[image: image35.jpg]


Esferas conductoras ( = 13 cm 

ES-9059B
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=58429&Detail=1

	1
	

	8C
	[image: image36.jpg]


Jaula de Faraday 

ES-9042A

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1663&groupID=613&Detail=1

	1
	

	9C
	[image: image37.jpg]


Capacitor variable básico 

ES-9079

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1665&Detail=1
	1
	

	10C
	[image: image38.jpg]


Generador de Van de Graaff 

SF-9722
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=1670&Detail=1

	1
	Generador electrostático con accionamiento dual: Motor eléctrico con velocidad regulable y  Manual (polea-manivela). Máquina electrostática para la producción de una muy alta tensión de corriente continua. El generador está provisto de una esfera conductora con un diámetro de 220 mm. La capacidad de carga de la esfera es de aproximadamente de 15 (F.




	D
	SENSORES de CLIMA y AGUA

	1D
	[image: image39.jpg]


Termoclina (mide simultáneamente temperatura y profundidad)

PS-2151

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=54401&Detail=1
	2
	Permite medir directamente la temperatura como función de la profundidad en recipientes y estantes y lagos

Profundidad;

Rango: 0 a 15 m

Exactitud: 0,15 m

Resolución 0,03 m

Temperatura:

Rango: 0 a 100 ºC

Exactitud: +/- 1,5 ºC

Usos típicos:

· Estudiar termoclinas en ambientes de agua dulce y salada.
· Crear perfiles de profundidad de las masas de agua.
· Estudio de las mareas oceánicas.


	2D
	[image: image40.jpg]


Turbidímetro
PS-2122

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=53217&Detail=1
	2
	Permite medir el nivel de turbidez ("nebulosidad") de agua en unidades nefelométricas de turbidez (NTU). 

Rango: 0 NTU a 400 NTU

Exactitud: +/- 0,2 NTU a +/-1,0 NTU
Usos típicos:

· Comparar la turbidez de las muestras de agua de distintos lugares de destino.
· Determinar la tasa de sedimentación de una muestra.
· Comparar las muestras de agua locales a las normas nacionales.

· Medida de la formación de un precipitado.


	3D
	[image: image41.jpg]


Sensor de caudal y temperatura 

PS-2130

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=53780&Detail=1

	2
	Sensor de caudal y temperatura para cursos de agua

Rango: 0 a 3.5 m/s

Temperatura: -10 a 50grC

Largo máximo del tubo extensible: 1.8m

Usos típicos:

· Determinar la tasa de transporte de sedimentos de un río u otro cuerpo de agua.
· Medir y comparar la velocidad de flujo en diferentes lugares en un arroyo.
· Comparar las características de una secuencia a otra.


	4D
	[image: image42.jpg]


Sensor Meteorológico 

PS-2154A
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=57893&Detail=1
	2
	Sensor de múltiples mediciones

(en simultáneo)

Barómetro: 800 a 1090 mBar
Humedad:  0 a 100%HR      +/- 2%, 0 g/m3 a 50 g/m3 +/- 10% AH
Punto de rocío: -50 a 55 ºC   +/- 2%

Temperatura: - 20 a 55 ºC    +/-0,5 ºC
Máxima velocidad de muestreo: 5Hz

Usos típicos:

· Realizar experimentos con la estación meteorológica.
· Tomar en un tiempo lecturas o recoger datos durante días o semanas, en cualquier lugar.
· Estudio de los fenómenos meteorológicos como las tormentas, nubosidad, etc.


	5D
	[image: image43.jpg]


Sensor múltiple para examinar calidad del agua

PS-2169 

http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=56410&Detail=1
	2
	Sensor de medición simultánea de 4 parámetros fundamentales del agua:

Temperatura: -35 a +135 ºC x 0.5 ºC con punta de pruebas envainada en acero inoxidable

pH: 0 a 14, ±0.1 (previa calibración)

Oxígeno disuelto: 0 a 20 mg/l, ±0.2 (previa calibración)

Conductividad, 3 escalas: 0 a 1.000; 0 a 10.000 y 0 a 100.000 µS/c

Usos típicos:

· Realizar investigaciones sobre Lluvia Ácida.
· Estudio de la contaminación térmica.
· Investigar la pureza del agua potable.
· Medida de la fotosíntesis.



	E
	OPTICA

	1E
	Laser Ray Box
SE-8505

[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]


http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=50706&Detail=1

	1
	Dimensión: 11 x 6 x 2 cm

Cantidad rayos: 5

Separación rayos: 1,8 cm

Longitud de onda Laser: 1 mW diode laser (635 nm) 

Incluye juego de lentes y espejos.

Usos típicos:

· Reflexión y refracción

· Propiedades de lentes y espejos

· Estudio de dispositivos ópticos



	F
	MULTIMEDIA y SOFTWARE

	1F
	[image: image46.jpg]


Notebook 
HP Compaq NX6125

	1
	Procesador Intel Pentium 1600 Hz

Disco 80 GB

Menoria 512 MB RAM
Software Windows XP y Office

	2F
	Proyector de Multimedia

EPSON PowerLite S3
[image: image47.jpg]



	1
	Proyectar imágenes desde un reproductor de DVD/CD, PC o videofilmadora



	3F
	Proyector de Multimedia

SONY VLP-ES1
[image: image48.jpg]



	1
	Proyectar imágenes desde un reproductor de DVD/CD, PC o videofilmadora



	4F
	Videofilmadora Digital 8

SONY DCR-TRV260
[image: image49.jpg]



· Tripode extensible 1,5 m
· Cable iLink

· Cable USB

· Cable de conexión A/V stereo

· Cable S-Video

· Cable interfaz DV 
· Tarjeta firewire de 4 entradas

	1
	Captura de imágenes en formato digital
Formato: Hi8 y Digital8

Zoom digital: 990x

Zoom óptico: 20x

Pantalla Rotativa LCD a color de 2,5”
Grabación nocturna y en total oscuridad NIGHTSHOT PLUS

Sistema Estabilizador de Imagen STEADY SHOT

Toma de fotografías en cinta

Grabación de audio en Stereo y directo en la televisión. 

Conexión USB

Conexión IEEE1394 (FireWire/i.LINK)

1 conector RCA audio video

1 salida S-Video
Transmisión de video en tiempo Real vía Internet con USB Streaming


	5F
	Cámara fotográfica digital Kodak C140

[image: image50.jpg]



	1
	8.2 MP

3X

LCD 2,4”

512 MB RAM



	6F
	[image: image51.jpg]


Tableta Gráfica
Digitilizadora

Packard Bell GT-150
[image: image1.png]


 [image: image2.png]


 [image: image3.png]


 

[image: image4.png]


 [image: image5.png]




	1
	Diseñada para dibujar, escribir a mano, esbozos, colorear o edición de imágenes.

Tableta gráfica incluye mouse e lápiz inalámbrico de dos botones. Conexión USB


	7F
	Proyector 

3M Modelo 1700AHHI
[image: image52.jpg]



	1
	Proyector de acetatos o filminas Proyector de mesa con dos lámparas

240V 50 Hz 2,3 A - 500 W

Lámpara (2) EVD 400W 36 V 


	8F
	Reproductor CD-DVD

[image: image53.jpg]


SONY Modelo DVP-NS50P

c/control remoto

	1
	Reproductor de DVD RW/ R, DVD-RW/-R, DVD R Dual, CD-R/RW, Súper VCD, Video CD, CD Graphics, MP3, JPEG y Kodak

	9F
	[image: image54.jpg]


Placa de adquisición/capturadora externa de video 

PINNACLE 700-USB

http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Home/

	1
	Permite importar videos desde una amplia gama de unidades de video, incluyendo cámaras HD, permite capturar películas desde una cámara digital o analógica, video cassetera (NTSC/PAL) o reproductor de DVD.

	10F
	[image: image55.jpg]


Software Edición de Video

PINNACLE STUDIO PLUS
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/sp/Products/Consumer+Products/Home+Video/Studio+Family/

	1
	Permite capturar, editar y producir  videos 

creando películas con calidad profesional



	11F
	[image: image56.jpg]


Interactive Physics 2005
http://store.pasco.com/pascostore/showdetl.cfm?&DID=9&Product_ID=50741&groupID=282&Detail=1

	1
	Es un poderoso software de simulación de física.

Permite crear tus propios experimentos o interactuar con los ejercicios pre-diseñados  de Física para lograr un aprendizaje por descubrimiento.


	12F
	[image: image57.jpg]


DataStudio

para Science Workshop
http://www.pasco.com/featured-products/datastudio/index.cfm

	6
	Data Studio es el único software que necesitará para adquirir y manipular datos tomados con cualquiera de las interfases y sensores de PASCO en el laboratorio de ciencias naturales o trabajos de campo.
Con Data Studio se podrá utilizar la interfase, mostrar las mediciones en una cantidad de maneras diferentes, analizar los resultados con poderosas herramientas computacionales y aún redactar sus informes incluyendo los datos experimentales de manera automática. También se puede crear sus propios libros o apuntes electrónicos. 


	13F
	VideoPoint Physics
Lenox Software
[image: image58.jpg]


http://www.vpfundamentals.com/
	1
	Es un software que permite recolectar datos de tiempo y posición a partir de video digital en la forma de "puntos de video". Estos puntos pueden luego combinarse para llegar a otros cálculos, como la ubicación del centro de masa y distancia entre puntos. 

Características: 

· Se pueden utilizar múltiples marcos de referencia para analizar movimiento relativo. 

· Integración datos/gráficos. 

· Modelado de datos con ecuaciones. 

· Escaleo de datos. 

· Gráficos de Velocidad, Aceleración, Momento y Energía 

· Coordenadas polares y cartesianas. 

· Análisis de movimiento. 

· Se puede exportar datos. 




[image: image59.jpg]EPSON

EXCEED YOUR VISION




[image: image60.jpg]


